## Slide 1
Transcarioca - RJ
BARRAGEM GUAPI-AÇU

## Slide 2
• Contrato com FUNDAÇÃO BIO-RIO
• Data da Concorrência – JULHO/2012
• Prazo da obra – 720 dias
• Valor do Contrato - R$205.516.129,5 ( convênio firmado entre PETROBRAS e Secretaria do Ambiente Nº 6000.0074450.12.4 )
• Reajustamento – 12 meses a partir da data base (março/2012)
CONVITE Nº 13/2012

## Slide 3
Transcarioca - RJ
DADOS TÉCNICOS

## Slide 4
JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Em função do desenvolvimento econômico e crescimento populacional dos municípios presentes na bacia hidrográfica dos rios Guapi-Macacu, esta região na atualidade já se encontra sob estresse hídrico;
Esse panorama tende a se agravar com o advento da implantação do COMPERJ que deve se constituir em um forte indutor econômico para a região e consequentemente concorrendo para a intensificação dos problemas relacionados aos déficits hídricos hoje já ocorrentes.
O sistema hídrico Imunana-Laranjal da CEDAE, abastecido pela Bacia Guapi-Macacu, que é responsável pelo fornecimento de água para os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Ilha de Paquetá, atualmente opera em seu limite, cuja vazão é de 6,0 m³/s. Estudos mostraram que para um cenário relativo ao ano de 2035 ocorrerá déficit de 5,0 m³/s no sistema Imunana, o que corresponde ao não atendimento de cerca de 1.177.000 habitantes

## Slide 5
COEFICIENTES DE MAJORAÇÃO – INFLUÊNCIA DO COMPERJ

## Slide 6
POPULAÇÃO PROJETADA
MUNICÍPIO | PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO COM COMPERJ (mil hab) |  |  |  | 
 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
C. de Macacu | 54,7 | 76,6 | 81,3 | 86,1 | 90,8
Guapimirim | 36,3 | 65,8 | 70,0 | 74,2 | 78,4
Itaboraí | 248,0 | 331,8 | 362,0 | 392,1 | 422,3
Tanguá | 29,4 | 64,1 | 65,6 | 67,1 | 68,7
Magé | 242,0 | 292,2 | 317,1 | 342,1 | 367,1
S. Gonçalo | 1.018,1 | 1.107,9 | 1.177,8 | 1.247,8 | 1.514,7
Rio Bonito | 38,3 | 60,6 | 62,5 | 64,4 | 66,2
Maricá | 91,3 | 107,0 | 122,7 | 138,3 | 154,0
Niterói | 485,5 | 500,1 | 514,8 | 529,4 | 544,1
TOTAL | 4.253,6 | 4.621,1 | 4.793,8 | 4.966,5 | 5.336,3

## Slide 7
DEMANDA DE ÁGUA (l/s)
DEMANDA TOTAL EM 2035 = 11.257 l/s

## Slide 8
RESUMO – DEMANDA DE PROJETO EM 2035
DEMANDA TOTAL EM 2035: | 11,26 | m3/s
DISPONÍVEL NO SISTEMA ATUAL: | 6,23 | m3/s
DEFICIT HÍDRICO EM 2035: | 5,03 | m3/s
VAZÃO A SER REGULARIZADA (inclui vazão ecológica): | 6,6 | m3/s
POPULAÇÃO A SER ATENDIDA EM 2035: | 5,92 | Milhões de pessoas

## Slide 9
DIAGRAMA UNIFILAR

## Slide 10
LOCALIZAÇÃO
COMPERJ
MAGÉ
GUAPIMIRIM
BARRAGEM
DO GUAPIAÇU
CANAL DO
IMUNANA
TOMADA D’ÁGUA DA CEDAE
BARRAGEM DA CEDAE

## Slide 11
LOCALIZAÇÃO

## Slide 12
ARRANJO FÍSICO DAS OBRAS
Barragem do Guapiaçu
Diques

## Slide 13
ESPELHO D’ÁGUA – ÁREA DE INUNDAÇÃO
ESPELHO D’ÁGUA
FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO

## Slide 14
ARRANJO GERAL DA BARRAGEM